Tabla 1 Guía de Infraestructura, Suministros y Normas de Anestesia en tres niveles de Cuidados para la Salud

| Nivel 1 (Deberían cumplirse al menos los estandares de anestesia ALTAMENTE RECOMENDADOS) hospital pequeño / centro de salud | Nivel 2 (Deberían cumplirse al menos los Estándares de anestesia ALTAMENTE RECOMENDADO y RECOMENDADO) Hospital Provincial/ Distrito Escuchar Leer fonéticamente | Nivel3 (Deberían cumplirse al menos los Estándares de anestesia ALTAMENTE RECOMENDADO, RECOMENDADO y SUGERIDAS) Hospital de Referencia |
| --- | --- | --- |
| Hospital rural o centro de salud con un número pequeño de camas (o situación urbana en un área sumamente perjudicada); la sala de operaciones escasamente provista para procedimientos "menores" Proporciona las medidas de emergencia en el tratamiento de 90-95% de casos de trauma y de obstetricias (excluyendo la Cesárea) Transferir otros pacientes ( Por ejemplo: parto complicado y obstrucción intestinal) para su atención en hospitales de un nivel superior | Hospitales de distrito o provinciales (100 a 300 camas) y adecuadamente equipados con salas de operaciones para cirugía mayor y menor Tratamiento por corto tiempo 95-99% de los pacientes con condiciones de vida amenazadas | Hospital de referencia de 300-1000 o más camas con unidad de cuidados intensivos con medios básicos. Los objetivos del tratamiento son igual que para Nivel 2, a los que se suma: Ventilación mecánica en quirófano y unidad de cuidados intensivos. Intubación traqueal prolongada Cuidados para traumatismo torácico Tratamiento hemodinámico e inotrópico Cirugía cardiaca y neurocirugía complejas Unidad de terapia intensiva básica manejo y cuidado de pacientes de todo tipo de casos hasta una semana; pero con límites para: El síndrome de fallo multiorgánica Hemodiálisis Neurocirugía y cirugía cardiovascular compleja Insuficiencia respiratoria prolongada Cuidados y monitorización metabólicos |
| Procedimientos esenciales | Procedimientos esenciales | Procedimientos esenciales |
| Parto normal Evacuación uterina Circuncisión Reducción incisión y drenaje, de hidrocele Sutura de heridas Control de hemorragia con vendaje apresión Desbridamiento y vendaje de heridas Reducción temporal de fracturas Limpieza y estabilización de fracturas expuestas y cerradas Drenaje toráxico (posiblemente) Drenaje de absceso | Lo mismo que el nivel 1 con los siguientes agregados: Cesáreas Laparotomías (usualmente no para obstrucción intestinal) Amputación Reparación de hernia Ligadura tubaria Tratamiento de fracturas cerradas y colocación de yeso Cirugía ortopédica aguda abierta: ejemplo fijación integral de fracturas Operaciones oftalmológicas incluyendo extracción de cataratas Remoción de cuerpos extraños ejemplo de la vía aérea Manejo de vía aérea y ventilación de emergencia en pacientes tales como aquellos con lesiones de cráneo y de tórax | Lo mismo que el nivel 2 con el agregado de: Cirugía facial e intracraneal Cirugía de intestino Cirugía pediátrica y neonatal Cirugía torácica Cirugía mayor oftalmológica Cirugía mayor ginecológica, por ejemplo reparación vesico vaginal |
| Personal | Personal | Personal |
| Paramédicos/anestesistas (incluidos en período de formación) los cuales pueden realizar otras tareas así como también enfermeras y matronas | Uno o más profesinales anestestesiólogos Médicos de distrito, médicos clínicos,enfermeras, matronas. Visitas de especialistas cirujanos o residentes, obstetras/ginecólogos | Profesionales clínicos y especialistas en anestesiología y cirugía |
| Drogas | Drogas | Drogas |
| Ketamina 50 mg/ml inyectable Lidocaina 1% or 2% Diazepam 5 mg/ml inyectable , 2ml or midazolam 1mg/ml inyectable, 5 ml Petidine 50 mg/ml, 2 ml Morfine 10mg/ml, 1 ml Epinefrine (Adrenalina) 1 mg Atropina 0.6 mg/ml Si esta disponible apropiado vaporizador de anestésico inhalatorio | Las mismas del nivel 1, pero también: Thiopental 500 mg/1g liofilizado o propofol. Succinilcolina liofilizada Pancuronio Neostigmina 2.5 mg injectable Ether, halothano u otro anestésico inhalatorio Lidocaina hiperbarica 5% solución espinal, 2 ml Bupivacaina 0.5% hiperbárica o isobarica, 4 ml Hydralazina 20 mg inyectable Frusemida 20 mg inyectable Dextrosa 50% 20 ml inyectable Aminofilina 250 mg inyectable Efedrine 30/50 mg ampollas Hydrocortisona (?) Oxído Nitroso | Las mismas que el Nivel 2, añadiendo: Propofol Oxído Nitroso Diversos agentes relajantes neuromusculares Diversos anestésicos inhalatorios modernos Diversos agentes inotrópicos Diversos agentes antiarrítmicos intravenosos Nitroglicerina para infusión Cloruro de Ca 10% 10 im inyectable Cloruro de Potasio 20% 10 ml inyectable para infusión |
| Equipamiento principal | Equipamiento principal | Equipamiento principal |
| Bolsa respiratoria auto inflable de adultos y pediátrica con máscarillas Aspiración continua con bomba de pie Estetoscopio, esfingomanómetro, termómetro Pulsioxímetro Concentrador de oxígeno o bala y vaporizador con mangueras adecuadas, laringoscopio y sondas | Sistema completo de anestesia, resucitación y manejo de la vía aérea incluyendo: Fuentes de oxígeno fiables Vaporizadores Manguera y válvulas Fuelles o bolsas para insuflar los pulmones Máscaras faciales (00-5) Espacio para trabajo y almacenamiento Sistema de anestesia pediátrico Alarma de fallo en el suministro de oxígeno; analizador de oxígeno Equipamiento de resucitación de adulto y pediátrico Oxímetro de pulso con sensores adultos y pediátricos* Capnografía* Desfibriladores uno por quirófano o unidad de cuidados intensivos* ECG monitor electrocardiografía* Laringoscopio Macintosh hojas 1-3 (4) Concentrador de oxigeno, balas contenedores Aspiración continua con bomba de pie o eléctrica Bolsa de infusión intravenosa a presión Equipamiento de resucitación adultos y pediátrica Pinzas de Maguill (adultos y pediátrica). Estilete de intubación y/o sondas Agujas espinales 25G Neuro estimulador Monitor de medición automática no invasiva de tensión arterial | Lo mismo que el nivel 2 añadiendo: (por cada quirófano o cama de Unidad de cuidados Intensivos excepto cuando se explicita): ECG monitor electrocardiografía* Ventilador de anestesia, con fuente de Energía eléctrico confiable con opción de manejo manual Bombas de infusión 2 por cama Bolsa de infusión intravenosa a presión Aspiración eléctrica o neumática Analizador de oxígeno* Termómetro* Mantas eléctricas de calentamiento Calefacción eléctrica general Incubadora infantil Máscarillas laríngeas tamaños 2,3,4 (3 equipos por quirófano) Sondas endotraqueales para adultos y pediátricas (1 equipo por quirófano) Analizador de gases y vapores anestésicos Monitor de profundidad anestésica: es recomendado para casos de alto riesgo de percepción de eventos quirúrgicos, pero no constituye un monitor estándar en muchos países |
| Equipamiento desechable | Equipamiento desechable | Equipamiento desechable |
| Guantes de examen Equipos para infusión Intravenosa Catéteres de succión 16FG Equipo de soporte de vía aérea, incluyendo tubos endotraqueales nasales y orales | Electrodos electrocardiograma Equipos intravenosos (Soluciones mínimas: salina normal, Ringer lactato y dextrosa 5%) Equipo de resucitación pediátrica Catéter de aspiración tamaño 16 FG Guantes estériles tamaño 6–8 Tubos nasogástricos tamaño 10–16 FG Cánulas orofaríngeas tamaño 000–4 Tubos traqueales tamaño 3–8.5 mm Agujas espinales tamaño 22 G y 25G Baterias Tamaño C | Lo mismo que el nivel 2 con el añadido de: Circuitos de ventilación Cánula de aspiración de Yankauer Equipos para bombas de infusión Desechables para máquinas de aspiración Desechables para analizadores de capnografía, oxígeno, en concordancia con las especificaciones del fabricante: Muestras del circuito Trampas de agua Conectores Filtros, baterías |

• Es preferible combinar todas estas modalidades en una unidad

• Nota: las concentraciones y cantidades de drogas son sólo indicativas. Todos los equipos

deben ser apropiados al tamaño y la edad de los pacientes